## 1. Panely
VESPER FRAMES — CENÍK VŠECH 11 PANELŮ, BENCHMARKY A KOMPLETNÍ VRSTVOVÝ ROZPAD
Kompletní rozpad 11 certifikovaných DNK panelů: Nákup materiálu + Spotřebák (5%) + Elektro-infrastruktura & vývrty (3%) + Dílna (15%) + Marže (35%) vs Benchmarky trhu.
1.1 SOUHRNNÝ MASTER CENÍK VŠECH 11 PANELŮ VESPER FRAMES & BENCHMARKING TRHU
Kód panelu | Název a specifikace panelu | Tloušťka (mm) | Materiál vrstev (Kč/m²) | Spotřebák (5%) | Elektro & Vývrty (3%) | Dílna Závod (15%) | Přímé náklady (Kč/m²) | Cílová marže (%) | Ceníková cena Vesper bez DPH | Tržní Benchmark konkurence (Kč/m²)
OS_VF_01 | Obvodová stěna kontaktní (DNK 1.1) | 358.5 | 5312.5 | 265.625 | 159.375 | 796.875 | 6534.375 | 35% | 10052.8846 | 9200
OS_VF_02 | Obvodová stěna s modřínovým obkladem (DNK 1.2) | 431 | 6562.5 | 328.125 | 196.875 | 984.375 | 8071.875 | 35% | 12418.2692 | 11400
OS_VF_03 | Obvodová stěna Thermofasáda DP1 | 368.5 | 5625 | 281.25 | 168.75 | 843.75 | 6918.75 | 35% | 10644.2308 | 9800
NS_VF_01 | Vnitřní nosná stěna 170 mm | 170 | 2187.5 | 109.375 | 65.625 | 328.125 | 2690.625 | 35% | 4139.4231 | 3800
DS_VF_01 | Akustická mezibytová dvojitá stěna 300 mm | 300 | 3437.5 | 171.875 | 103.125 | 515.625 | 4228.125 | 35% | 6504.8077 | 5950
PS_VF_01 | Vnitřní nenosná příčka 100 mm | 100 | 1750 | 87.5 | 52.5 | 262.5 | 2152.5 | 35% | 3311.5385 | 3050
STROP_RD | Stropní dílec pro rodinné domy 432 mm | 432 | 3761.91 | 188.0955 | 112.8573 | 564.2865 | 4627.1493 | 35% | 7118.6912 | 6500
STROP_BD | Akustický strop s voštinovým zásypem 492 mm | 492 | 4687.5 | 234.375 | 140.625 | 703.125 | 5765.625 | 35% | 8870.1923 | 8100
STRECHA_SIKMA | Šikmá střecha s krokevní soustavou 455 mm | 455 | 3872.98 | 193.649 | 116.1894 | 580.947 | 4763.7654 | 35% | 7328.8698 | 6700
STRECHA_PLOCHA | Plochá střecha se spádovou izolací 564.5 mm | 564.5 | 4375 | 218.75 | 131.25 | 656.25 | 5381.25 | 35% | 8278.8462 | 7550
PODLAHA_1NP | Podlahový dílec 1.NP nad základovou deskou 170 mm | 170 | 2187.5 | 109.375 | 65.625 | 328.125 | 2690.625 | 35% | 4139.4231 | 3800
1.2 KOMPLETNÍ DETAILNÍ VRSTVOVÝ ROZPAD VŠECH 11 PANELŮ (Materiál + Spojovací mat. + Elektro-infrastruktura + Dílna + Marže)
SKLADBA: OS_VF_01 — Obvodová stěna kontaktní (DNK 1.1) (tl. 358.5 mm)
Č. vrstvy | Popis materiálu vrstvy | Specifikace | Tloušťka (mm) | Jednotka | Spotřeba/m² | Cena/jednotku | Cena vrstvy (Kč/m²)
Vrstva 1 | Vnitřní sádrovláknitý záklop | Fermacell 15 mm | 15 | m² | 1.05 | 280 | 294
Vrstva 2 | Parotěsná zábrana se síťovinou | Vesper VaporStop 0.2 mm | 0.2 | m² | 1.1 | 45 | 49.5
Vrstva 3 | Nosný dřevěný skelet | KVH hranol 160 mm | 160 | m³ | 0.032 | 12500 | 400
Vrstva 4 | Mezilehlá tepelná & akustická vata | Isover Uni 160 mm | 160 | m² | 1.02 | 360 | 367.2
Vrstva 5 | Vnější sádrovláknitá deska | Fermacell H2O 15 mm | 15 | m² | 1.05 | 320 | 336
Vrstva 6 | Fasádní izolace EPS/TF | Fasádní deska TF 160 mm | 160 | m² | 1.02 | 480 | 489.6
Vrstva 7 | Fasádní stěrkový tmel & omítka | Ceresit CT System | 8.3 | m² | 1.05 | 390 | 409.5
a) Mezisoučet nákupní ceny materiálu vrstev — OS_VF_01 | [6 empty] | 2345.8
b) Spojovací materiál, kování, spony & tmelicí pásky (5 %) | [6 empty] | 117.29
c) Zabudovaná elektro-infrastruktura, vývrty (husí krky, krabice, chráničky) (3 %) | [6 empty] | 70.374
d) Přímá dílenská práce, manipulace & režie Závodu Bruntál (15 %) | [6 empty] | 351.87
e) CELKOVÉ PŘÍMÉ NÁKLADY VÝROBY PANELU — OS_VF_01 (Kč/m²) | [6 empty] | 2885.334
f) FINÁLNÍ CENÍKOVÁ CENA S MARŽÍ 35% — OS_VF_01 (Kč/m² bez DPH) | [6 empty] | 4438.9754
g) TRŽNÍ BENCHMARK SROVNÁNÍ KONKURENCE (Kč/m²) — OS_VF_01 | [6 empty] | 9200
SKLADBA: OS_VF_02 — Obvodová stěna s modřínovým obkladem (DNK 1.2) (tl. 431.0 mm)
Č. vrstvy | Popis materiálu vrstvy | Specifikace | Tloušťka (mm) | Jednotka | Spotřeba/m² | Cena/jednotku | Cena vrstvy (Kč/m²)
Vrstva 1 | Vnitřní sádrovláknitý záklop | Fermacell 15 mm | 15 | m² | 1.05 | 280 | 294
Vrstva 2 | Parotěsná zábrana | Vesper VaporStop 0.2 mm | 0.2 | m² | 1.1 | 45 | 49.5
Vrstva 3 | Nosný dřevěný skelet | KVH hranol 200 mm | 200 | m³ | 0.04 | 12500 | 500
Vrstva 4 | Mezilehlá izolace | Isover Uni 200 mm | 200 | m² | 1.02 | 450 | 459
Vrstva 5 | Dřevovláknitá deska | STEICO protect 60 mm | 60 | m² | 1.05 | 520 | 546
Vrstva 6 | Provětrávaný dřevěný rošt | Latě 40×60 mm (impregnované) | 40 | m³ | 0.008 | 11000 | 88
Vrstva 7 | Dřevěný obklad | Sibiřský modřín Rhombus 24×68 mm | 24 | m² | 1.12 | 1150 | 1288
a) Mezisoučet nákupní ceny materiálu vrstev — OS_VF_02 | [6 empty] | 3224.5
b) Spojovací materiál, kování, spony & tmelicí pásky (5 %) | [6 empty] | 161.225
c) Zabudovaná elektro-infrastruktura, vývrty (husí krky, krabice, chráničky) (3 %) | [6 empty] | 96.735
d) Přímá dílenská práce, manipulace & režie Závodu Bruntál (15 %) | [6 empty] | 483.675
e) CELKOVÉ PŘÍMÉ NÁKLADY VÝROBY PANELU — OS_VF_02 (Kč/m²) | [6 empty] | 3966.135
f) FINÁLNÍ CENÍKOVÁ CENA S MARŽÍ 35% — OS_VF_02 (Kč/m² bez DPH) | [6 empty] | 6101.7462
g) TRŽNÍ BENCHMARK SROVNÁNÍ KONKURENCE (Kč/m²) — OS_VF_02 | [6 empty] | 11400
SKLADBA: OS_VF_03 — Obvodová stěna Thermofasáda DP1 (tl. 368.5 mm)
Č. vrstvy | Popis materiálu vrstvy | Specifikace | Tloušťka (mm) | Jednotka | Spotřeba/m² | Cena/jednotku | Cena vrstvy (Kč/m²)
Vrstva 1 | Protipožární záklop | Knauf DF 15 mm | 15 | m² | 1.05 | 190 | 199.5
Vrstva 2 | Parotěsná zábrana | Vesper VaporStop 0.2 mm | 0.2 | m² | 1.1 | 45 | 49.5
Vrstva 3 | Ocelový/Protipožární skelet | DP1 ocelový profil 160 mm | 160 | m³ | 0.035 | 18500 | 647.5
Vrstva 4 | Požární minerální vata | Knauf FKD N Thermal 160 mm | 160 | m² | 1.02 | 540 | 550.8
Vrstva 5 | Protipožární záklop | Promat Promatect H 15 mm | 15 | m² | 1.05 | 890 | 934.5
Vrstva 6 | Fasádní izolace DP1 | Isover TF Profi 160 mm | 160 | m² | 1.02 | 520 | 530.4
Vrstva 7 | Omítkový systém DP1 | Weber therm A2 silikát | 8.3 | m² | 1.05 | 460 | 483
a) Mezisoučet nákupní ceny materiálu vrstev — OS_VF_03 | [6 empty] | 3395.2
b) Spojovací materiál, kování, spony & tmelicí pásky (5 %) | [6 empty] | 169.76
c) Zabudovaná elektro-infrastruktura, vývrty (husí krky, krabice, chráničky) (3 %) | [6 empty] | 101.856
d) Přímá dílenská práce, manipulace & režie Závodu Bruntál (15 %) | [6 empty] | 509.28
e) CELKOVÉ PŘÍMÉ NÁKLADY VÝROBY PANELU — OS_VF_03 (Kč/m²) | [6 empty] | 4176.096
f) FINÁLNÍ CENÍKOVÁ CENA S MARŽÍ 35% — OS_VF_03 (Kč/m² bez DPH) | [6 empty] | 6424.7631
g) TRŽNÍ BENCHMARK SROVNÁNÍ KONKURENCE (Kč/m²) — OS_VF_03 | [6 empty] | 9800
SKLADBA: NS_VF_01 — Vnitřní nosná stěna 170 mm (tl. 170.0 mm)
Č. vrstvy | Popis materiálu vrstvy | Specifikace | Tloušťka (mm) | Jednotka | Spotřeba/m² | Cena/jednotku | Cena vrstvy (Kč/m²)
Vrstva 1 | Záklop Strana A | Fermacell 15 mm | 15 | m² | 1.05 | 280 | 294
Vrstva 2 | Nosný dřevěný rám | KVH hranol 120 mm | 120 | m³ | 0.025 | 12500 | 312.5
Vrstva 3 | Akustická izolace | Isover Piano 120 mm | 120 | m² | 1.02 | 240 | 244.8
Vrstva 4 | Záklop Strana B | Fermacell 15 mm | 15 | m² | 1.05 | 280 | 294
a) Mezisoučet nákupní ceny materiálu vrstev — NS_VF_01 | [6 empty] | 1145.3
b) Spojovací materiál, kování, spony & tmelicí pásky (5 %) | [6 empty] | 57.265
c) Zabudovaná elektro-infrastruktura, vývrty (husí krky, krabice, chráničky) (3 %) | [6 empty] | 34.359
d) Přímá dílenská práce, manipulace & režie Závodu Bruntál (15 %) | [6 empty] | 171.795
e) CELKOVÉ PŘÍMÉ NÁKLADY VÝROBY PANELU — NS_VF_01 (Kč/m²) | [6 empty] | 1408.719
f) FINÁLNÍ CENÍKOVÁ CENA S MARŽÍ 35% — NS_VF_01 (Kč/m² bez DPH) | [6 empty] | 2167.26
g) TRŽNÍ BENCHMARK SROVNÁNÍ KONKURENCE (Kč/m²) — NS_VF_01 | [6 empty] | 3800
SKLADBA: DS_VF_01 — Akustická mezibytová dvojitá stěna 300 mm (tl. 300.0 mm)
Č. vrstvy | Popis materiálu vrstvy | Specifikace | Tloušťka (mm) | Jednotka | Spotřeba/m² | Cena/jednotku | Cena vrstvy (Kč/m²)
Vrstva 1 | Vnější záklop Byty A | Fermacell 15 mm | 15 | m² | 1.05 | 280 | 294
Vrstva 2 | 1. Nosný Rám | KVH hranol 100 mm | 100 | m³ | 0.02 | 12500 | 250
Vrstva 3 | 1. Akustická výplň | Isover Akustik 100 mm | 100 | m² | 1.02 | 210 | 214.2
Vrstva 4 | Vzduchová mezera | Akustická mezera 20 mm | 20 | m² | 1 | 35 | 35
Vrstva 5 | 2. Nosný Rám | KVH hranol 100 mm | 100 | m³ | 0.02 | 12500 | 250
Vrstva 6 | 2. Akustická výplň | Isover Akustik 100 mm | 100 | m² | 1.02 | 210 | 214.2
Vrstva 7 | Vnější záklop Byty B | Fermacell 15 mm | 15 | m² | 1.05 | 280 | 294
a) Mezisoučet nákupní ceny materiálu vrstev — DS_VF_01 | [6 empty] | 1551.4
b) Spojovací materiál, kování, spony & tmelicí pásky (5 %) | [6 empty] | 77.57
c) Zabudovaná elektro-infrastruktura, vývrty (husí krky, krabice, chráničky) (3 %) | [6 empty] | 46.542
d) Přímá dílenská práce, manipulace & režie Závodu Bruntál (15 %) | [6 empty] | 232.71
e) CELKOVÉ PŘÍMÉ NÁKLADY VÝROBY PANELU — DS_VF_01 (Kč/m²) | [6 empty] | 1908.222
f) FINÁLNÍ CENÍKOVÁ CENA S MARŽÍ 35% — DS_VF_01 (Kč/m² bez DPH) | [6 empty] | 2935.7262
g) TRŽNÍ BENCHMARK SROVNÁNÍ KONKURENCE (Kč/m²) — DS_VF_01 | [6 empty] | 5950
SKLADBA: PS_VF_01 — Vnitřní nenosná příčka 100 mm (tl. 100.0 mm)
Č. vrstvy | Popis materiálu vrstvy | Specifikace | Tloušťka (mm) | Jednotka | Spotřeba/m² | Cena/jednotku | Cena vrstvy (Kč/m²)
Vrstva 1 | Záklop Strana A | Fermacell 12.5 mm | 12.5 | m² | 1.05 | 240 | 252
Vrstva 2 | Příčkový rám | KVH hranol 75 mm | 75 | m³ | 0.015 | 12500 | 187.5
Vrstva 3 | Akustická izolace | Isover Akustik 75 mm | 75 | m² | 1.02 | 160 | 163.2
Vrstva 4 | Záklop Strana B | Fermacell 12.5 mm | 12.5 | m² | 1.05 | 240 | 252
a) Mezisoučet nákupní ceny materiálu vrstev — PS_VF_01 | [6 empty] | 854.7
b) Spojovací materiál, kování, spony & tmelicí pásky (5 %) | [6 empty] | 42.735
c) Zabudovaná elektro-infrastruktura, vývrty (husí krky, krabice, chráničky) (3 %) | [6 empty] | 25.641
d) Přímá dílenská práce, manipulace & režie Závodu Bruntál (15 %) | [6 empty] | 128.205
e) CELKOVÉ PŘÍMÉ NÁKLADY VÝROBY PANELU — PS_VF_01 (Kč/m²) | [6 empty] | 1051.281
f) FINÁLNÍ CENÍKOVÁ CENA S MARŽÍ 35% — PS_VF_01 (Kč/m² bez DPH) | [6 empty] | 1617.3554
g) TRŽNÍ BENCHMARK SROVNÁNÍ KONKURENCE (Kč/m²) — PS_VF_01 | [6 empty] | 3050
SKLADBA: STROP_RD — Stropní dílec pro rodinné domy 432 mm (tl. 432.0 mm)
Č. vrstvy | Popis materiálu vrstvy | Specifikace | Tloušťka (mm) | Jednotka | Spotřeba/m² | Cena/jednotku | Cena vrstvy (Kč/m²)
Vrstva 1 | Podhledový záklop | Fermacell 15 mm | 15 | m² | 1.05 | 280 | 294
Vrstva 2 | Akustický rošt | Dřevěné laťování 40 mm + pružné závěsy | 40 | m² | 1 | 180 | 180
Vrstva 3 | Nosné trámy | KVH / I-nosníky 240 mm | 240 | m³ | 0.038 | 14500 | 551
Vrstva 4 | Akustická izolace | Isover Piano 140 mm | 140 | m² | 1.02 | 260 | 265.2
Vrstva 5 | Kročejová deska | Rigips Isover T-N 60 mm | 60 | m² | 1.02 | 290 | 295.8
Vrstva 6 | Roznášecí záklop | OSB 3 deska N+D 22 mm | 22 | m² | 1.05 | 340 | 357
a) Mezisoučet nákupní ceny materiálu vrstev — STROP_RD | [6 empty] | 1943
b) Spojovací materiál, kování, spony & tmelicí pásky (5 %) | [6 empty] | 97.15
c) Zabudovaná elektro-infrastruktura, vývrty (husí krky, krabice, chráničky) (3 %) | [6 empty] | 58.29
d) Přímá dílenská práce, manipulace & režie Závodu Bruntál (15 %) | [6 empty] | 291.45
e) CELKOVÉ PŘÍMÉ NÁKLADY VÝROBY PANELU — STROP_RD (Kč/m²) | [6 empty] | 2389.89
f) FINÁLNÍ CENÍKOVÁ CENA S MARŽÍ 35% — STROP_RD (Kč/m² bez DPH) | [6 empty] | 3676.7538
g) TRŽNÍ BENCHMARK SROVNÁNÍ KONKURENCE (Kč/m²) — STROP_RD | [6 empty] | 6500
SKLADBA: STROP_BD — Akustický strop s voštinovým zásypem 492 mm (tl. 492.0 mm)
Č. vrstvy | Popis materiálu vrstvy | Specifikace | Tloušťka (mm) | Jednotka | Spotřeba/m² | Cena/jednotku | Cena vrstvy (Kč/m²)
Vrstva 1 | Podhledový záklop | 2× Fermacell 12.5 mm | 25 | m² | 1.05 | 480 | 504
Vrstva 2 | Akustické závěsy | Vibroizolační profily Senor | 40 | m² | 1 | 390 | 390
Vrstva 3 | Těžký akustický Zásyp | Fermacell Voštinový zásyp 60 mm | 60 | m² | 1 | 780 | 780
Vrstva 4 | Stropní I-nosníky | Dřevěné I-nosníky 240 mm | 240 | m³ | 0.04 | 14500 | 580
Vrstva 5 | Vzduchová akustická vata | Isover Akustik 140 mm | 140 | m² | 1.02 | 260 | 265.2
Vrstva 6 | Kročejová deska | Isover Floor 60 mm | 60 | m² | 1.02 | 320 | 326.4
Vrstva 7 | Tuhý podlahový prvek | Fermacell E22 mm | 22 | m² | 1.05 | 590 | 619.5
a) Mezisoučet nákupní ceny materiálu vrstev — STROP_BD | [6 empty] | 3465.1
b) Spojovací materiál, kování, spony & tmelicí pásky (5 %) | [6 empty] | 173.255
c) Zabudovaná elektro-infrastruktura, vývrty (husí krky, krabice, chráničky) (3 %) | [6 empty] | 103.953
d) Přímá dílenská práce, manipulace & režie Závodu Bruntál (15 %) | [6 empty] | 519.765
e) CELKOVÉ PŘÍMÉ NÁKLADY VÝROBY PANELU — STROP_BD (Kč/m²) | [6 empty] | 4262.073
f) FINÁLNÍ CENÍKOVÁ CENA S MARŽÍ 35% — STROP_BD (Kč/m² bez DPH) | [6 empty] | 6557.0354
g) TRŽNÍ BENCHMARK SROVNÁNÍ KONKURENCE (Kč/m²) — STROP_BD | [6 empty] | 8100
SKLADBA: STRECHA_SIKMA — Šikmá střecha s krokevní soustavou 455 mm (tl. 455.0 mm)
Č. vrstvy | Popis materiálu vrstvy | Specifikace | Tloušťka (mm) | Jednotka | Spotřeba/m² | Cena/jednotku | Cena vrstvy (Kč/m²)
Vrstva 1 | Podhledový záklop | Fermacell 15 mm | 15 | m² | 1.05 | 280 | 294
Vrstva 2 | Instalační rošt | Latě 40×60 mm | 40 | m³ | 0.006 | 11000 | 66
Vrstva 3 | Reflexní parozábrana | Vesper ReflectAlu 0.3 mm | 0.3 | m² | 1.1 | 75 | 82.5
Vrstva 4 | Nosné krokve | KVH krokevní nosníky 240 mm | 240 | m³ | 0.042 | 13500 | 567
Vrstva 5 | Tepelná vata | Isover Uni 240 mm | 240 | m² | 1.02 | 540 | 550.8
Vrstva 6 | Nadkrokevní deska | STEICO special dry 60 mm | 60 | m² | 1.05 | 590 | 619.5
Vrstva 7 | Hydroizolační membrána | Dörken Delta-Vent N | 1 | m² | 1.12 | 65 | 72.8
Vrstva 8 | Kontralatě | Impregnované latě 40×60 mm | 40 | m³ | 0.01 | 11000 | 110
a) Mezisoučet nákupní ceny materiálu vrstev — STRECHA_SIKMA | [6 empty] | 2362.6
b) Spojovací materiál, kování, spony & tmelicí pásky (5 %) | [6 empty] | 118.13
c) Zabudovaná elektro-infrastruktura, vývrty (husí krky, krabice, chráničky) (3 %) | [6 empty] | 70.878
d) Přímá dílenská práce, manipulace & režie Závodu Bruntál (15 %) | [6 empty] | 354.39
e) CELKOVÉ PŘÍMÉ NÁKLADY VÝROBY PANELU — STRECHA_SIKMA (Kč/m²) | [6 empty] | 2905.998
f) FINÁLNÍ CENÍKOVÁ CENA S MARŽÍ 35% — STRECHA_SIKMA (Kč/m² bez DPH) | [6 empty] | 4470.7662
g) TRŽNÍ BENCHMARK SROVNÁNÍ KONKURENCE (Kč/m²) — STRECHA_SIKMA | [6 empty] | 6700
SKLADBA: STRECHA_PLOCHA — Plochá střecha se spádovou izolací 564.5 mm (tl. 564.5 mm)
Č. vrstvy | Popis materiálu vrstvy | Specifikace | Tloušťka (mm) | Jednotka | Spotřeba/m² | Cena/jednotku | Cena vrstvy (Kč/m²)
Vrstva 1 | Podhledový záklop | Fermacell 15 mm | 15 | m² | 1.05 | 280 | 294
Vrstva 2 | Parotěsná zábrana | Vesper VaporStop Alu 0.4 mm | 0.4 | m² | 1.1 | 85 | 93.5
Vrstva 3 | Stropní & střešní trámy | KVH 240 mm | 240 | m³ | 0.038 | 12500 | 475
Vrstva 4 | Základní vata | Isover Uni 240 mm | 240 | m² | 1.02 | 540 | 550.8
Vrstva 5 | Záklopový nosný plášť | OSB 3 deska N+D 22 mm | 22 | m² | 1.05 | 340 | 357
Vrstva 6 | Spádové klíny EPS | Klíny EPS 150 Stabil 180 mm | 180 | m² | 1.02 | 620 | 632.4
Vrstva 7 | Hydroizolační mPVC fólie | Fatrafol 810 (tl. 1.5 mm) | 1.5 | m² | 1.15 | 490 | 563.5
a) Mezisoučet nákupní ceny materiálu vrstev — STRECHA_PLOCHA | [6 empty] | 2966.2
b) Spojovací materiál, kování, spony & tmelicí pásky (5 %) | [6 empty] | 148.31
c) Zabudovaná elektro-infrastruktura, vývrty (husí krky, krabice, chráničky) (3 %) | [6 empty] | 88.986
d) Přímá dílenská práce, manipulace & režie Závodu Bruntál (15 %) | [6 empty] | 444.93
e) CELKOVÉ PŘÍMÉ NÁKLADY VÝROBY PANELU — STRECHA_PLOCHA (Kč/m²) | [6 empty] | 3648.426
f) FINÁLNÍ CENÍKOVÁ CENA S MARŽÍ 35% — STRECHA_PLOCHA (Kč/m² bez DPH) | [6 empty] | 5612.9631
g) TRŽNÍ BENCHMARK SROVNÁNÍ KONKURENCE (Kč/m²) — STRECHA_PLOCHA | [6 empty] | 7550
SKLADBA: PODLAHA_1NP — Podlahový dílec 1.NP nad základovou deskou 170 mm (tl. 170.0 mm)
Č. vrstvy | Popis materiálu vrstvy | Specifikace | Tloušťka (mm) | Jednotka | Spotřeba/m² | Cena/jednotku | Cena vrstvy (Kč/m²)
Vrstva 1 | Hydroizolační zábrana | Glastek 40 Special Mineral | 4 | m² | 1.15 | 160 | 184
Vrstva 2 | Nosné KVH polštáře | KVH hranol 120 mm | 120 | m³ | 0.022 | 12500 | 275
Vrstva 3 | Tepelná izolace | EPS 100 Stabil 120 mm | 120 | m² | 1.02 | 320 | 326.4
Vrstva 4 | Roznášecí záklop | OSB 3 deska N+D 22 mm | 22 | m² | 1.05 | 340 | 357
a) Mezisoučet nákupní ceny materiálu vrstev — PODLAHA_1NP | [6 empty] | 1142.4
b) Spojovací materiál, kování, spony & tmelicí pásky (5 %) | [6 empty] | 57.12
c) Zabudovaná elektro-infrastruktura, vývrty (husí krky, krabice, chráničky) (3 %) | [6 empty] | 34.272
d) Přímá dílenská práce, manipulace & režie Závodu Bruntál (15 %) | [6 empty] | 171.36
e) CELKOVÉ PŘÍMÉ NÁKLADY VÝROBY PANELU — PODLAHA_1NP (Kč/m²) | [6 empty] | 1405.152
f) FINÁLNÍ CENÍKOVÁ CENA S MARŽÍ 35% — PODLAHA_1NP (Kč/m² bez DPH) | [6 empty] | 2161.7723
g) TRŽNÍ BENCHMARK SROVNÁNÍ KONKURENCE (Kč/m²) — PODLAHA_1NP | [6 empty] | 3800

## 2. Služby a Staveniště
VESPER FRAMES — KALKULACE SLUŽEB, LOGISTIKY, LEŠENÍ A PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ – CENY PRO ZÁKAZNÍKA
Kompletní rozpad doprava, těžký jeřáb, zábor staveniště VČETNĚ MONTÁŽE A PRONÁJMU LEŠENÍ a technické rezervy.
2.1 REGIONÁLNÍ ZÓNY KAMIONOVÉ DOPRAVY ZE ZÁVODU BRUNTÁL
Zóna | Region / Kraje ČR | Vzdálenostní okruh | Paušál / 1 kamion (bez DPH) | Cena 3 kamiony (1NP Dům) | Cena 6 kamionů (2NP Dům) | Poznámka k přepravě
Zóna 1 | Moravskoslezský & Olomoucký kraj | Domovská zóna do 80 km | 6500 | 19500 | 39000 | Závod Bruntál a blízké okolí
Zóna 2 | Zlínský, Jihomoravský, Pardubický, Královéhradecký | Sousední kraje 80–180 km | 11500 | 34500 | 69000 | Východní Čechy a Jižní Morava
Zóna 3 | Praha, Středočeský, Vysočina, Liberecký kraj | Střední Čechy 180–280 km | 16500 | 49500 | 99000 | Hlavní město Praha a metropolitní oblast
Zóna 4 | Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký kraj | Západní & Jižní Čechy 280–380 km | 21500 | 64500 | 129000 | Vzdálené regiony ČR
Zóna 5 | Slovensko & Zahraničí (Bratislava, Žilina) | Export nad 380 km | 26500 | 79500 | 159000 | Mezinárodní kamionová přeprava
2.2 POLOŽKOVÝ ROZPAD ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ MONTÁŽE A PRONÁJMU LEŠENÍ
Číslo položky | Popis přípravné činnosti / BOZP / Lešení | Zabezpečení / Dodavatel | Jednotka | Počet | Cena bez DPH (Kč) | Kalkulační význam
Položka 1 | Laserové zaměření staveniště a vytyčení bodů A/B | Geodet Vesper / Technik | Paušál | 1 | 6500 | Podklad pro založení
Položka 2 | Projekt BOZP a koordinátor zhotovitele montáže | Bezpečnostní technik BOZP | Komp | 1 | 4500 | Legislativa BOZP
Položka 3 | Vyřízení ohlášení záboru komunikace a obecní zábor | Správní poplatek + MÚ | Paušál | 1 | 5000 | Zábor veřejného prostranství
Položka 4 | Mobilní WC TOI TOI a dočasné oplocení staveniště | TOI TOI Czechia s.r.o. | Soubor | 1 | 8000 | Hygiena a bezpečnost
Položka 5 | MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A PRONÁJEM CERTIFIKOVANÉHO LEŠENÍ | Příprava staveniště | Paušál | 1 | 15000 | Stavba
Položka 6 | Ochranné pomůcky, nájezdové plošiny a BOZP značení | Sklad Závodu Bruntál | Sada | 1 | 6000 | Bezpečnost práce
Položka 7 | Revize a staveništní rozvaděč elektro pro techniku | Elektrotechnická revize | Paušál | 1 | 5000 | Elektro přípojka BOZP
Položka 8 | Vodovodní přípojka s kohoutem | Instalace | Paušál | 1 | 5000 | Přípojka vody
CELKOVÉ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A LEŠENÍ BEZ DPH (Kč) |  |  |  |  | 55000
2.3 PROCENTUÁLNÍ SAZEBNÍK MONTAŽE, JEŘÁBU A TECHNICKÉ REZERVY
Položka služby | Vstupní základ výpočtu | Sazbové % | Popis a garance služby | Model (Panely 1 mil. Kč) | Norma / Pravidlo | Poznámka
Certifikovaná montáž hrubé stavby | Cena panelů bez DPH (panelsTotalExVat) | 18% |  | 180000 | DNK 1.1 Standard | 18% z panelů
Těžký autojeřáb a manipulace | Cena panelů bez DPH (panelsTotalExVat) | 4% | Mobilní autojeřáb, vázací prostředky a bezpečná manipulace. | 40000 | ČSN ISO 4301 | 4% z panelů
Technická rezerva na vícepráce | Mezisoučet (Panely+Montáž+Jeřáb+Doprava) | 3% | Rezerva na neředvídané úpravy na staveništi či klimatické prodlevy. | 38595 | 3% z mezisoučtu | 3% rezerva
DPH rodinné domy | Součet ceny bez DPH (totalExVat) | 12% | Snížená sazba DPH pro stavby pro bydlení od roku 2026. | 156660 | Zákon o DPH § 48a | 12% DPH

## 3. Slevová Strategie
VESPER FRAMES — KAPACITNÍ SLEVOVÁ STRATEGIE & CASHFLOW MODEL
Strategické řízení slev v závislosti na horizontu plánování výroby Závodu Bruntál a vytížení kapacit.
3.1 TŘI PILÍŘE KAPACITNÍ SLEVOVÉ POLITIKY
Strategický pilíř / Scénář | Horizont plánování | Sleva z panelů | Obchodní & Výrobní logika | Finanční přínos pro závod | Rizika a eliminace | Příklad měsíce
A) Dlouhodobé plánování v předstihu | 6 až 9 měsíců dopředu | -30% | Čím déle do budoucnosti výrobu naplánujeme, tím výhodnější cenu nabídneme. Zajišťuje plný výrobní kalendář. | Jistota vytížení výroby, stabilní nákup materiálu ve velkých sériích. | Inflační riziko růstu cen vstupů. Eliminováno garancí nákupních cen dřeva. | Říjen / Duben (-30 %)
B) Střednědobé doplňování kapacit | 2 až 4 měsíce dopředu | -20% | Průběžné vykrývání standardních výrobních slotů běžnými zakázkami s mírnou podporou. | Pravidelný standardní tok zakázek, vyvážená marže Závodu Bruntál. | Nízké riziko, vyvážený výnos a provozní cashflow. | Prosinec / Leden (-20 %)
C) Okamžitá motivace & Spot Cashflow | Blízký horizont (1 měsíc) | -30% | Pokud výroba nemá v blízkém horizontu naplněné kapacity, nabídneme výraznou slevu pro okamžitý nákup. | Udržení plynulého cashflow, zamezení stojícím směnám a fixním nákladům dílny. | Drobný pokles marže na zakázce, vyvážený pokrytím fixních nákladů dílny. | Akční výprodej kapacity (-30 %)
3.2 HARMONOGRAM SEZÓNNÍCH A KAPACITNÍCH SLEV V KONFIGURÁTORU
Měsíc realizace | Kód měsíce | Stav volné kapacity výroby | Sleva na materiál panelů | Doporučení pro zákazníka | Modelová úspora (Panely 1,0 mil.) | Zisková marže po slevě
Říjen 2026 | OCT | Vysoká volná kapacita | -30% | TOP Termín - Výhodný předstih | 300000 | 17.5 % čistá marže
Listopad 2026 | NOV | Volná kapacita výroby | -25% | Vysoká úspora rozpočtu | 250000 | 21.0 % čistá marže
Prosinec 2026 | DEC | Střední kapacita výroby | -20% | Zimní plánování | 200000 | 24.5 % čistá marže
Leden 2027 | JAN | Zimní plánování výroby | -20% | Zimní plánování | 200000 | 24.5 % čistá marže
Únor 2027 | FEB | Standardní kapacita | 0% | Standardní ceníková cena | 0 | 35.0 % plná marže
Březen 2027 | MAR | Jarní náběh kapacity | -25% | Jarní zvýhodněný termín | 250000 | 21.0 % čistá marže
Duben 2027 | APR | Vysoká volná kapacita | -30% | TOP Termín - Výhodný předstih | 300000 | 17.5 % čistá marže
3.3 INTERAKTIVNÍ MARŽOVÁ KALKULAČKA S KAPACITNÍ SLEVOU (MODEL DOMU)
Položka výpočtu rozpočtu | Výměra / Hodnota | Sazba / Ceníková cena | Cena bez DPH | Kapacitní sleva (-30%) | Akční cena bez DPH | Výrobní marže po slevě
Certifikované obvodové stěny OS_VF_01 | 180 | 8500 | 1530000 | -459000 | 1071000 | 17.5% Čistá marže
Certifikované vnitřní stěny NS_VF_01 | 65 | 3500 | 227500 | -68250 | 159250 | 17.5% Čistá marže
Stropní dílec rodinného domu STROP_RD | 95 | 6019.06 | 571810.7 | -171543.21 | 400267.49 | 17.5% Čistá marže
Střešní panel šikmé střechy STRECHA_SIKMA | 115 | 6196.76 | 712627.4 | -213788.22 | 498839.18 | 17.5% Čistá marže
SOUČET MATERIÁLU DÍLCŮ (PANELŮ) | 455 m² | Průměr | 3041938.1 | -912581.43 | 2129356.67 | Bezpečná marže
Certifikovaná montáž hrubé stavby | 18 % | 18% z panelů | 547548.858 | 0 | 547548.858 | 18% z panelů
Těžký autojeřáb a manipulace | 4 % | 4% z panelů | 121677.524 | 0 | 121677.524 | 4% z panelů
Zábor staveniště a pronájem lešení | Paušál | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | Vč. lešení 15k
Doprava Zóna 3 (Střední Čechy) | 3 kamiony | 16500 | 49500 | 0 | 49500 | 3 kamiony Zóna 3
Technická rezerva na vícepráce | 3 % | 3% z mezisoučtu | 114319.9345 | 0 | 86942.4916 | 3% rezerva
CELKOVÝ ROZPOČET BEZ DPH | K úhradě | Sazeber | 3924984.4165 | -912581.43 | 2985025.5436 | Akční základ DPH
DPH 12 % pro rodinné domy | 12 % | Snížená DPH | 470998.13 | -109509.7716 | 358203.0652 | 12% DPH
KONEČNÁ CENA S DPH PRO ZÁKAZNÍKA | S DPH | K úhradě | 4395982.5464 | -1022091.2016 | 3343228.6088 | Výsledná cena